Приложение 3

(к приказу Минэкономразвития России

от 30.04.2009 №141

в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в

поселке городского типа Забайкальск

(Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск)

Комсомольская ул., д. 30, пгт Забайкальск, 674630, телефон/факс: (302-51) 2-13-74 e-mail: zabrosnad@mail.ru,  ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП  7536059217/753601001

| Территориальный отдел | “ | 17 |  | февраля | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

1000

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 14-16 |
| --- | --- |

По адресу:  674674, Забайкальский край, Краснокаменский район, пос. Юбилейный, ул. Центральная, д. 11

(место проведения проверки)

На основании:  распоряжения № 14-16 от 15 января 2020г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Дубина Л.Е.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

- была проведена плановая выездная проверка в отношении администрации сельского поселения "Юбилейнинское" муниципального района "город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края ОГРН: 1057530016026, Дата присвоения ОГРН: 16.11.2005, ИНН: 7530010790, КПП: 753001001,

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

| “ | 22 | ” | января | 20 | 20 | г. с | 09 | час. | 15 | мин. до | 11 | час. | 15 | мин. Продолжительность | 2 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  17 рабочих дней / 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолина Наталья Николаевна  16.01.2020 г.   13 - 40

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Ринчино Цырен-Ханда Эрдынеевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск

При проведении проверки присутствовала:  глава сельского поселения "Юбилейнинское" Ермолина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки  22.01.2020. с 09-15 до 11-15  установлено:  в п. Юбилейнинское, в 225 дворов, которых проживают 495 человек, в с. Куйтун  110 дворов, которых проживают 229 человек. На территории сельского поселения «Юбилейнинское»  в с. Куйтун расположен 1  источник нецентрализованного водоснабжения. Водоснабжение населения пос. Юбилейное осуществляется из водоразборного пункта, организованного на водоводе ОАО ППГХО.

Источник нецентрализованного водоснабжения с. Куйтун артезианская скважина № 72-М-113 расположена на западной окраине села, в пади Куйтун. В павильон скважины доступ посторонних лиц ограничен, оголовок закрыт герметично.  Скважина огорожена, зоны санитарной охраны скважины соблюдаются, для слива воды в емкость автотранспорта имеется труба. На артезианскую скважину № 72-М-113 оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 75.ЗР.13.000М.000081.11.18 от 29.11.2018. В с. Куйтун подвоз воды населению осуществляется на автотранспорте,  установлена емкость объемом 3 м3. Дезинфекционная обработка и промывка емкости автотранспорта проводится, представлены: журнал регистрации проведения дезинфекции емкости, журнал учета аварийных ситуаций, журнал учета проведения ремонтных работ помещения, дезинфекционной обработки инвентаря, резервуара. У машиниста  скважины Алексеева Сергея Владимировича, в нарушение ст. 11  ст. 36  Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 25 приложения 2 Приказа  Министерства  Здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от 12.04.11г № 302н «Об  утверждении  перечней  вредных и (или)  опасных  производственных  факторов  и  работ, при  выполнении  которых  проводятся обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры (обследования) и порядка  проведения  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских осмотров (обследований) работников, занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с  вредными и (или) опасными условиями  труда»   личная медицинская книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра отсутствует,  представлен заключительный акт от 15.05.2017., медицинский осмотр пройден в 2017 году.

В рамках проверки отобрана проба питьевой воды, из заключения № 180/ЗП-899 от 03.02.2020. к протоколу № 0354 от 24.01.2020., следует, что   качество питьевой воды со скважины № 72-М-113  соответствует  установленным требованиям по микробиологическим и  санитарно - химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Разработана и представлена программа производственного, в том числе лабораторного контроля качества питьевой воды с источников водоснабжения сельского поселения «Юбилейнинское», в нарушение п. 1 ст. 29, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; ст. 25  Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»  № 416-ФЗ;  п.п. 1.5, 2.1,  2.5 СП 1.1.1058 – 01  «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в период 2018-2019 гг. не осуществлялся производственный, лабораторный  контроль качества питьевой воды с источника питьевого водоснабжения администрации сельского поселения «Юбилейнинское» с. Куйтун не представлены протоколы лабораторных исследований питьевой воды, проведенных в рамках производственного контроля.

В рамках проверки установлено, что администрацией СП «Юбилейнинское» разработана программа производственного контроля качества питьевой воды с водозаборного  пункта п. Юбилейный, который находится на стадии оформления в собственность администрации сельского поселения.

Свалка (место хранения отходов потребления) п. Юбилейный находится на расстоянии не менее 3 км. от населенного пункта, на земельный участок с кадастровым номером 75:09:280102:20 оформлено свидетельство о государственной регистрации права для размещения свалки временного хранения твердых бытовых отходов. Свалка (место хранения отходов потребления) с. Куйтун находится на расстоянии не менее 2 км. от населенного пункта, на земельный участок с кадастровым номером 75:09:280101:230 оформлено свидетельство о государственной регистрации права для размещения свалки временного хранения твердых бытовых отходов. Администрацией сельского поселения «Юбилейнинское» согласно заключённым договорам с детским садом, со школами п. Юбилейный и с. Куйтун осуществляется вывоз отходов потребления на отведенные земельные участки, где имеются естественные углубления рельефа и при помощи специальной техники осуществляется перемещение и концентрирование отходов, что ведет к уменьшению территории свалки.  В ходе проверки установлено не выполнение п. 3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», а именно: при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре не соблюдаются следующие условия:

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями; в нарушение п.  3.9. СанПиН 2.1.7.1322-03 размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, котлованы, карьеры и др.) допущено без проведения специальной подготовки ложа на основании предпроектных проработок.

Выявлены нарушения установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- п. 1 ст. 29, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; ст. 25  Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»  № 416-ФЗ;  п.п. 1.5, 2.1,  2.5 СП 1.1.1058 – 01  «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»-не осуществляется производственный контроль;

- ст. 11  ст. 36  Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 25 приложения 2 Приказа  Министерства  Здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от 12.04.11г № 302н- работником не пройден медицинский осмотр;

- ст. 11  ст. 22  Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.7, 3.9 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

Лицо,  допустившее данные нарушения:  администрация сельского поселения "Юбилейнинское"  муниципального района "город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края "

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):______________________________________

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля  (с указанием реквизитов выданных предписаний):________________________________________________________________

- нарушений не выявлено____________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (не внесена):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые к акту документы:

предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований  № 2   от 17.02.2020г.,

протокол лабораторных исследований питьевой воды № 0354 от 24.01.2020., заключение № 180/ЗП-899 от 03.02.2020. к протоколу № 0354 от 24.01.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ринчино Ц-Х.Э. __________________________________

Присутствовала при проведении проверки глава сельского поселения «Юбилейнинское» Ермолина Н.Н.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ |  | ” |  | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)